## Sheet1
[5 empty] | 南昌航空大学前湖校区消防 监控室整改工程 | [11 empty] | 工程
招 标 控 制 价
招标控制价 |  |  | （小写）：
（大写）：
招 标 人： | [7 empty] | 造价咨询人：
|  |  | （单位盖章） | [12 empty] | (单位资质专用章)
法定代理人 或其授权人： | [7 empty] | 法定代理人 或其授权人：
|  |  | (签字或盖章) | [12 empty] | (签字或盖章)
编 制 人： | [7 empty] | 复 核 人：
|  |  | (造价人员签字盖专用章) | [12 empty] | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间： | [7 empty] | 复核时间：
扉-2
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：南昌航空大学前湖校区消防监控室装修工程 | [7 empty] | 标段： | [8 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 |  | 汇总内容 | [11 empty] | 金额:(元) | [6 empty] | 其中：暂估价(元)
一 |  | 分部分项工程量清单计价合计
1.1 | 1.1 | 拆除工程
1.2 | 1.2 | 砌筑工程
1.3 | 1.3 | 混凝土及钢筋混凝土工程
1.4 | 1.4 | 门窗工程
1.5 | 1.5 | 楼地面装饰工程
1.6 | 1.6 | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
1.7 | 1.7 | 天棚工程
1.8 | 1.8 | 其他装饰工程
1.9 | 1.9 | 安装工程
1.1 | 1.1 | 室外工程
1.1 | 1.1 | 其中：定额人工费
1.2 | 1.2 | 其中：定额机械费
二 |  | 单价措施项目清单计价合计
2.1 | 2.1 | 其中：定额人工费
2.2 | 2.2 | 其中：定额机械费
三 |  | 总价措施项目清单计价合计
3.1 | 3.1 | 安全文明施工措施费
3.1.1 |  | 安全文明环保费
3.1.2 |  | 临时设施费
3.2 | 3.2 | 其他总价措施费
3.3 | 3.3 | 七项组织措施费-园林
3.4 | 3.4 | 扬尘治理措施费
四 |  | 其他项目清单计价合计 | [18 empty] | -
五 |  | 规费 | [18 empty] | -
5.1 | 5.1 | 建筑工程规费
5.1.1 |  | 社会保险费 | [18 empty] | -
5.1.2 |  | 住房公积金 | [18 empty] | -
5.1.3 |  | 工程排污费 | [18 empty] | -
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表— 04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：南昌航空大学前湖校区消防监控室装修工程 | [7 empty] | 标段： | [10 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 |  | 汇总内容 | [11 empty] | 金额:(元) | [6 empty] | 其中：暂估价(元)
5.2 | 5.2 | 装饰工程规费
5.2.1 |  | 社会保险费 | [18 empty] | -
5.2.2 |  | 住房公积金 | [18 empty] | -
5.2.3 |  | 工程排污费 | [18 empty] | -
5.3 | 5.3 | 安装工程规费
5.3.1 |  | 社会保险费 | [18 empty] | -
5.3.2 |  | 住房公积金 | [18 empty] | -
5.3.3 |  | 工程排污费 | [18 empty] | -
5.4 | 5.4 | 市政建筑工程规费
5.4.1 |  | 社会保险费 | [18 empty] | -
5.4.2 |  | 住房公积金 | [18 empty] | -
5.4.3 |  | 工程排污费 | [18 empty] | -
5.5 | 5.5 | 园林绿化工程规费
5.5.1 |  | 社会保险费 | [18 empty] | -
5.5.2 |  | 住房公积金 | [18 empty] | -
六 |  | 税金 | [18 empty] | -
八 |  | 工程总造价
招标控制价合计 | [13 empty] | 180648.94 | 180648.94 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表— 04
主要材料及价差汇总表
工程名称：南昌航空大学前湖校区消防监控 室装修工程 | [6 empty] | 标段： | [6 empty] | 第 1 页 共 2 页
序 号 | 定额编号 |  | 名称 |  |  |  | 单位 | 数量 |  |  |  | 定额价 |  | 市场价 |  |  |  |  | 价格差 |  |  |  | 合价
1 | 10104 |  | 综合工日 |  |  |  | 工日 | 70.447 | 70.447 | 70.447 | 70.447
2 | 00010104@ 1 |  | 改架工 |  |  |  | 工日 | 1.577 | 1.577 | 1.577 | 1.577
3 | 10105 |  | 装饰综合工日 |  |  |  | 工日 | 163.882 | 163.882 | 163.882 | 163.882
4 | 2090101 |  | 塑料薄膜 |  |  |  | m2 | 83.556 | 83.556 | 83.556 | 83.556
5 | 02110163@ 1 |  | 亚克力背景板 |  |  |  | m2 | 12.39 | 12.39 | 12.39 | 12.39
6 | 4010131 |  | 水泥 32.5 |  |  |  | kg | 96.376 | 96.376 | 96.376 | 96.376
7 | 5000020 |  | 木材（成材） |  |  |  | m3 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011
8 | 5030111 |  | 板枋材 杉木 |  |  |  | m3 | 0.135 | 0.135 | 0.135 | 0.135
9 | 5030181 |  | 松木板枋材 |  |  |  | m3 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012
10 | 07010150@ 1 |  | 面砖 300*600 |  |  |  | m2 | 72.176 | 72.176 | 72.176 | 72.176
11 | 07050126@ 1 |  | 地砖 300× 600 |  |  |  | m2 | 11.227 | 11.227 | 11.227 | 11.227
12 | 7050131 |  | 地砖 800× 800 |  |  |  | m2 | 32.76 | 32.76 | 32.76 | 32.76
13 | 07250121@ 1 |  | 防静电地板 800*800 |  |  |  | m2 | 80.01 | 80.01 | 80.01 | 80.01
14 | 8010106 |  | 天然石材饰面板 |  |  |  | m2 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04
15 | 09010131@ 1 |  | 成品木饰面 |  |  |  | m2 | 29.68 | 29.68 | 29.68 | 29.68
16 | 09050406@ 1 |  | 铝扣板 300× 600 |  |  |  | m2 | 11.445 | 11.445 | 11.445 | 11.445
17 | 09370116@ 1 |  | 4mm不锈钢格栅 |  |  |  | m2 | 80.01 | 80.01 | 80.01 | 80.01
18 | 10010207 |  | 轻钢龙骨不上人型（平 面） 600× 600 |  |  |  | m2 | 11.445 | 11.445 | 11.445 | 11.445
19 | 11010208@ 1 |  | 卫生间玻璃平开门 |  |  |  | m2 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3
20 | 11030126@ 1 |  | 甲级防火门 |  |  |  | m2 | 12.183 | 12.183 | 12.183 | 12.183
21 | 12030103@ 1 |  | 金属踢脚线(综合) 40 mm不锈钢 |  |  |  | m2 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15
22 | 12030155 |  | 铝合金收边条 |  |  |  | m | 24.15 | 24.15 | 24.15 | 24.15
23 | 13010127 |  | 苯丙清漆 |  |  |  | kg | 24.448 | 24.448 | 24.448 | 24.448
24 | 13030113 |  | 苯丙乳胶漆 内墙用 |  |  |  | kg | 58.512 | 58.512 | 58.512 | 58.512
造价员盖执业章：
预 算 员 签 字：
编制日期：
主要材料及价差汇总表
工程名称：南昌航空大学前湖校区消防监控 室装修工程 | [6 empty] | 标段： | [7 empty] | 第 2 页 共 2 页
序 号 | 定额编号 |  | 名称 |  |  |  | 单位 | 数量 |  |  |  | 定额价 |  |  | 市场价 |  |  |  | 价格差 |  |  |  | 合价
25 | 13030181 |  | 高级丙烯酸外墙涂料 |  |  |  | kg | 101.182 | 101.182 | 101.182 | 101.182
26 | 13050155 |  | 红丹防锈漆 |  |  |  | kg | 2.047 | 2.047 | 2.047 | 2.047
27 | 13050205 |  | 防水涂料 JS |  |  |  | kg | 351.039 | 351.039 | 351.039 | 351.039
28 | 14050106 |  | 油漆溶剂油 |  |  |  | kg | 2.921 | 2.921 | 2.921 | 2.921
29 | 28030637 |  | 铜芯塑料绝缘电线 BV-2 .5mm2 |  |  |  | m | 37.395 | 37.395 | 37.395 | 37.395
30 | 34110103 |  | 电 |  |  |  | kW · h | 20.998 | 20.998 | 20.998 | 20.998
31 | 34110117 |  | 水 |  |  |  | m3 | 15.949 | 15.949 | 15.949 | 15.949
32 | 35030113 |  | 脚手架钢管 |  |  |  | kg | 21.714 | 21.714 | 21.714 | 21.714
33 | 35030119 |  | 脚手架钢管底座 |  |  |  | 个 | 0.112 | 0.112 | 0.112 | 0.112
34 | 35030141 |  | 扣件 |  |  |  | 个 | 8.921 | 8.921 | 8.921 | 8.921
35 | 80210519 |  | 细石混凝土 C20 |  |  |  | m3 | 1.285 | 1.285 | 1.285 | 1.285
36 | 80230801 |  | 蒸压粉煤灰加气混凝土 砌块 600× 120× 240 |  |  |  | m3 | 8.236 | 8.236 | 8.236 | 8.236
37 | 80230806 |  | 蒸压粉煤灰加气混凝土 砌块 600× 190× 240 |  |  |  | m3 | 3.214 | 3.214 | 3.214 | 3.214
38 | BC0009 |  | 砌筑干粉砂浆 M10 |  |  |  | kg | 1377.991 | 1377.991 | 1377.991 | 1377.991
39 | BC0012 |  | 抹灰干粉砂浆 M10 |  |  |  | kg | 13090.579 | 13090.579 | 13090.579 | 13090.579
40 | BC0015 |  | 地面干粉砂浆 M20 |  |  |  | kg | 1775.49 | 1775.49 | 1775.49 | 1775.49
41 | BC0053 |  | 复合木模板 |  |  |  | m2 | 0.494 | 0.494 | 0.494 | 0.494
42 | BC1508 |  | 中砂 |  |  |  | m3 | 0.262 | 0.262 | 0.262 | 0.262
43 | YL00013 |  | 水 |  |  |  | m3 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38
44 | 80210557 |  | 预拌混凝土 C20 |  |  |  | m3 | 15.027 | 15.027 | 15.027 | 15.027
45 | CY |  | 柴油 |  |  |  | kg | 43.237 | 43.237 | 43.237 | 43.237
46 | CY@1 |  | 柴油 |  |  |  | kg | 3.549 | 3.549 | 3.549 | 3.549
47 | DIAN |  | 电 |  |  |  | kW · h | 85.347 | 85.347 | 85.347 | 85.347
48 | QY |  | 汽油 |  |  |  | kg | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.072
49 | RG |  | 人工 |  |  |  | 工日 | 4.218 | 4.218 | 4.218 | 4.218
合 计
造价员盖执业章：
预 算 员 签 字：
编制日期：
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：南昌航空大学前湖校区消防监控室装修工程 | [9 empty] | 标段： | [8 empty] | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 |  | 工程量 |  |  |  | 金额（元）
[14 empty] | 综合单价 |  |  |  |  | 综合合价 |  |  | 其中：暂估价
拆除工程
1 | 11601001001 |  | 砖砌体拆除 |  |  | 拆除墙体 |  | m3 |  | 17.941 | 17.941
2 | 11610002001 |  | 金属门窗拆除 |  |  | 金属门窗拆除 |  | 樘 |  | 3 | 3
3 | 11606003001 |  | 天棚面龙骨及饰 面拆除 |  |  | 拆除原铝扣板吊 顶 |  | m2 |  | 10.88 | 10.88
4 | 11608002001 |  | 铲除涂料面 |  |  | 铲除原外墙面涂 料 |  | m2 |  | 108.108 | 108.108
5 | 10103002001 |  | 余方弃置 |  |  | 余渣外运 1、人工装车 石 渣 2、自卸汽车运石 渣 运距≤1km |  | m3 |  | 28.68 | 28.68
砌筑工程
6 | 10402001001 |  | 砌块墙 |  |  | 蒸压加气混凝土 砌块墙 1、墙厚 120mm 2、干混砌筑砂浆 M10 |  | m3 |  | 8.427 | 8.427
7 | 10402001002 |  | 砌块墙 |  |  | 蒸压加气混凝土 砌块墙 1、墙厚 200mm 2、干混砌筑砂浆 M10 |  | m3 |  | 3.291 | 3.291
混凝土及钢筋混 凝土工程
8 | 10503004001 |  | 圈梁 |  |  | 卫生间C20混凝 土反坎 1、300mm高 |  | m3 |  | 0.735 | 0.735
门窗工程
9 | 10802003001 |  | 钢质防火门 |  |  | 甲级防火门安装 |  | m2 |  | 12.399 | 12.399
10 | 10805005001 |  | 全玻自由门 |  |  | 卫生间玻璃平开 门 |  | m2 |  | 15.312 | 15.312
|  |  | 楼地面装饰工程 | [16 empty] | 29610.35
本页小计 | [19 empty] | 17715.86
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ” 。
表— 08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：南昌航空大学前湖校区消防监控室装修工程 | [10 empty] | 标段： | [7 empty] | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 |  |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  |  | 计量 单位 | 工程量 |  |  |  | 金额（元）
[14 empty] | 综合单价 |  |  |  |  | 综合合价 |  |  | 其中：暂估价
11 | 11102003001 |  |  | 块料楼地面 |  | 300*600地砖 1、两遍JS聚合 物防水层 2、30mm厚C20细 石混凝土找平层 3、瓷砖专用粘结 剂 4、300*600地砖 |  |  | m2 | 10.88
12 | 11102003002 |  |  | 块料楼地面 |  | 800*800地砖 1、30mm厚C20细 石混凝土找平层 2、20mm厚干硬 性水泥砂浆找平 层 3、干混地面砂浆 M20黏贴 4、800*800地砖 |  |  | m2 | 31.5
13 | 11104004001 |  |  | 防静电活动地板 |  | 800*800防静电 地板 |  |  | m2 | 76.2
14 | 11102003003 |  |  | 块料楼地面 |  | 过门石 |  |  | m2 | 1.004
15 | 11105006001 |  |  | 金属踢脚线 |  | 40mm高不锈钢踢 脚线 |  |  | m2 | 3
墙、柱面装饰与 隔断、幕墙工程
16 | 11406001002 |  |  | 抹灰面油漆 |  | 白色乳胶漆内墙 面 1、界面剂 2、20mm厚水泥 砂浆粉刷 3、腻子两遍 4、白色乳胶漆两 遍 |  |  | m2 | 178.802
17 | 11204003001 |  |  | 块料墙面 |  | 300*600墙砖 1、两遍JS聚合 物防水层 2、防水砂浆保护 层 3、瓷砖专用粘结 剂 4、300*600墙砖 |  |  | m2 | 69.42
本页小计 | [19 empty] | 48596.04
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ” 。
表— 08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：南昌航空大学前湖校区消防监控室装修工程 | [10 empty] | 标段： | [7 empty] | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 |  |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  |  | 计量 单位 | 工程量 |  |  |  | 金额（元）
[14 empty] | 综合单价 |  |  |  |  | 综合合价 |  |  | 其中：暂估价
18 | 11207001001 |  |  | 墙面装饰板 |  | 石膏板隔墙 1、木龙骨 2、成品木饰面 |  |  | m2 | 14
19 | 11407001001 |  |  | 墙面喷刷涂料 |  | 外墙涂料 1、20mm厚水泥 砂浆抹灰 1、红色外墙涂料 、蓝色外墙涂料 2、其余未说明外 墙涂料 |  |  | m2 | 108.108
天棚工程
20 | 11302001001 |  |  | 吊顶天棚 |  | 300*600铝扣板 吊顶 1、装配式U形轻 钢天棚龙骨(不上 人型) 规格(mm) 600× 600 平面 2、铝扣板300× 600 3、铝扣板收边线 |  |  | m2 | 10.88
21 | 11406001001 |  |  | 抹灰面油漆 |  | 白色乳胶漆天棚 1、腻子两遍 2、白色乳胶漆两 遍 |  |  | m2 | 31.6
22 | 11302002001 |  |  | 格栅吊顶 |  | 4mm不锈钢格栅 吊顶 1、含吊挂龙骨配 件安装 |  |  | m2 | 76.2
其他装饰工程
23 | 31004003001 |  |  | 洗脸盆 |  | 卫生间整套洗脸 盆 1、洗脸盆、定制 柜、镜子 |  |  | 组 | 2
24 | 31004011001 |  |  | 淋浴间 |  | 淋浴花洒套装 |  |  | 套 | 2
25 | 31004006001 |  |  | 大便器 |  | 坐式大便器安装 连体水箱 |  |  | 组 | 2
26 | 01B002 |  |  | 浴霸 |  | 1.浴霸安装 |  |  | 个 | 2
本页小计 | [19 empty] | 24452.9
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ” 。
表— 08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：南昌航空大学前湖校区消防监控室装修工程 | [10 empty] | 标段： |  |  | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 |  |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  |  | 计量 单位 | 工程量 |  |  |  | 金额（元）
[14 empty] | 综合单价 |  |  |  | 综合合价 |  |  |  | 其中：暂估价
27 | 11508002001 |  |  | 有机玻璃字 |  | 亚克力装修字 1、校园消防站、 强国有我、平安 昌航 2、强国有我、平 安昌航、消防站 |  |  | 个 | 24
28 | 11207001002 |  |  | 墙面装饰板 |  | 亚克力背景板 |  |  | m2 | 11.846
29 | 01B001 |  |  | 宣传板 |  | 1.宣传板 1、设计，制作， 安装 |  |  | m2 | 18.598
30 | 11508002002 |  |  | 有机玻璃字 |  | 发光字 1、增强防火意识 、掌握逃生安全 |  |  | 个 | 12
31 | 01B003 |  |  | 移机调试费 |  | 1.移机调试费 |  |  | 项 | 1
32 | 01B006 |  |  | 设备迁移费 |  | 1.设备迁移费 |  |  | 项 | 1
33 | 01B004 |  |  | 玻璃易碎标志 |  | 1.玻璃易碎标志 |  |  | 个 | 2
安装工程
34 | 30412001001 |  |  | 普通灯具 |  | 长条灯安装 1、2400*100mm |  |  | 套 | 19
35 | 30412004001 |  |  | 装饰灯 |  | 嵌装筒灯安装 |  |  | 套 | 1
36 | 30411006001 |  |  | 接线盒 |  | 接线盒 |  |  | 个 | 29
37 | 30404034001 |  |  | 照明开关 |  | 跷板暗开关 单控 ≤3联 |  |  | 个 | 7
38 | 30404035001 |  |  | 插座 |  | 五孔插座安装 |  |  | 个 | 20
39 | 30404035002 |  |  | 插座 |  | 防水插座安装 |  |  | 个 | 2
室外工程
40 | 50101006001 |  |  | 清除草皮 |  | 1.清除草皮、地 被、露地花卉 运 距自行考虑 |  |  | m2 | 45
41 | 50102001001 |  |  | 栽植乔木 |  | 1.树木移植 |  |  | 株 | 4
42 | 41001002001 |  |  | 拆除人行道 |  | 1.拆除人行道板 2.运距自行考虑 |  |  | m2 | 25
43 | 40203007001 |  |  | 水泥混凝土 |  | 1.200厚C20混凝 土路面 2.水泥混凝土养 生 塑料膜养护 |  |  | m2 | 70
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。
表— 08
工程名称：南昌航空大学前湖校区消防监控室装修工程 | [10 empty] | 标段： | [6 empty] | 第 5 页 共 5 页
序号 | 项目编码 |  |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  |  | 计量 单位 | 工程量 |  |  |  | 金额（元）
[14 empty] | 综合单价 |  |  |  | 综合合价 |  |  |  | 其中：暂估价
44 | 01B005 |  |  | 消防水管改迁 |  | 1.消防水管改迁 |  |  | 项 | 1
分部分项合计
措施项目
45 | 11701003001 |  |  | 里脚手架 |  | 砌筑脚手架 |  |  | m2 | 172.552
46 | 11701006001 |  |  | 满堂脚手架 |  | 满堂脚手架 基本 层(3.6 5.2m) |  |  | m2 | 27.7
47 | 11701006002 |  |  | 满堂脚手架 |  | 墙面装饰改加工 |  |  | m2 | 123.17
48 | 11701002001 |  |  | 外脚手架 |  | 外墙装饰脚手架 |  |  | m2 | 108.11
49 | 11702008001 |  |  | 圈梁 |  | 圈梁 直形 复合 模板 钢支撑 |  |  | m2 | 1.956
单价措施合计
本页小计 | [17 empty] | 5128.37
合 计 | [17 empty] | 136306.89
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ” 。
表— 08
总价措施项目清单与计价表
工程名称：南昌航空大学前湖校区消防监控室装修工程 | [7 empty] | 标段： | [8 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  |  |  | 计算基础 |  |  | 费率 (%) |  | 金额 (元) |  |  |  |  | 调整 费率 (%) |  |  | 调整后 金额(元) |  |  | 备注
1 | 1 |  | 安全文明施工措施费
2 | 1.1 |  | 安全文明环保费(环 境保护、文明施工、 安全施工费)
3 | 1.2 |  | 临时设施费
4 | 2 |  | 其他总价措施费
5 | 3 |  | 扬尘治理措施费
合 计 | [11 empty] | 3478.61 | 3478.61
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：南昌航空大学前湖校区消防监控室装修工程 | [7 empty] | 标段： | [9 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 |  | 项目名称 | [5 empty] | 金额（元） | [5 empty] | 结算金额（元） | [6 empty] | 备注
1 |  | 暂列金额 | [18 empty] | 明细详见表-12-1
2 |  | 暂估价
2.1 |  | 材料暂估价 | [18 empty] | 明细详见表-12-2
2.2 |  | 专业工程暂估价 | [18 empty] | 明细详见表-12-3
3 |  | 计日工 | [18 empty] | 明细详见表-12-4
4 |  | 总承包服务费 | [18 empty] | 明细详见表-12-5
5 |  | 其他
合 计
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表— 12
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：南昌航空大学前湖校区消防监控室装修工程 | [7 empty] | 标段： | [8 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  |  |  |  | 计算基础 |  |  |  |  | 计算基数 | [5 empty] | 计算费率(%) |  |  |  | 金额(元)
1 | 规费
1.1 | 社会保险费 |  |  |  |  | 定额人工费+定额机械费
1.2 | 住房公积金 |  |  |  |  | 定额人工费+定额机械费
1.3 | 工程排污费 |  |  |  |  | 定额人工费+定额机械费
2 | 税金 |  |  |  |  | 分部分项+措施项目+其他项 目+规费
表— 13