## 扉-1 招标工程量清单扉页
|  | 2025年上海路校区火箭基础施工工程 |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
| （单位盖章） |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： |  |  | 复 核 时 间：
扉-1

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：2025年上海路校区火箭基础施工工程 | [5 empty] | 标段： |  |  | 第 1 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
拆除工程
1 | 011605001001 | 平面块料拆除 | 1.原地面植草砖拆除清运 2.地面机械夯实 | m2 | 20
2 | 041001002001 | 拆除人行道 | 1.拆除原砼地面15厚 | m2 | 20.4
3 | 010103002002 | 余方弃置 | 1.地面砖人工装车外运 2.运距综合考虑 | m3 | 6.06
土石方工程
4 | 010101001001 | 平整场地 | 1.机械平整场地 | m2 | 18.85
5 | 010101004001 | 挖基坑土方 | 1.挖掘机挖装槽坑土方 三类土 | m3 | 45.93
6 | 010103001001 | 回填方 | 1.夯填土 机械 槽坑 | m3 | 11.83
7 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.自卸汽车运土方 2.运距由投标单位综合考虑报价 3.包含因垃圾外运引起的道路清洗等，由投标单位综合考虑报价 | m3 | 34.1
地基处理与边坡支护工程
8 | 010202003001 | 松木桩 | 1.松木桩加强地基，间距800 梅花布置 2.木桩材料:为新采伐的松园木,湿材。去皮、砍削桩尖(直径较小端)。桩顶(直径较大端)用8~12#铁丝箍紧,保证桩打入后桩头不劈裂 2.桩径φ120-150，桩长4~6m，桩端进入粉质黏土层不少于300mm | 根 | 52
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：2025年上海路校区火箭基础施工工程 | [5 empty] | 标段： |  |  | 第 2 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
9 | 010201017001 | 褥垫层 | 1.200厚碎石褥垫层 | m2 | 43.56
混凝土及钢筋混凝土工程
10 | 010501001001 | 垫层 | 1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 3.含养护 | m3 | 2.04
11 | 010501003001 | 独立基础 | 1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.含养护 | m3 | 64.68
12 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径(mm) ≤18 | t | 1.592
金属结构工程
13 | 010516002001 | 预埋铁件 | 1.预埋柱脚，焊接肋板 2.M24地脚螺栓 | t | 0.217
楼地面装饰工程
14 | 010103001002 | 素土夯实 | 1.原地面素土夯实 | m2 | 40.04
15 | 010404001001 | 垫层 | 宣传栏下硬化 1.200厚碎石垫层 | m2 | 30
16 | 010501001002 | 垫层 | 宣传栏下硬化 1.150厚C20素砼垫层 | m2 | 30
17 | 011107001001 | 石材台阶平面 | 1.600*600*30厚鸡血红光面花岗岩贴面 2.40厚1：2.5水泥砂浆结合层 | m2 | 16.61
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：2025年上海路校区火箭基础施工工程 | [5 empty] | 标段： |  |  | 第 3 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
18 | 011107001003 | 石材台阶平面 | 1.604*200*30厚鸡血红光面花岗岩贴面 异性加工 2.40厚1：2.5水泥砂浆结合层 3.异形加工费在单价综合考虑 | m2 | 3.01
19 | 011107001002 | 石材台阶立面面 | 1.604*1500*30厚等鸡血红光面花岗岩贴面 异性加工 2.20厚1：2.5水泥砂浆结合层 3.异形加工费在单价综合考虑 | m2 | 23.55
20 | 01B001 | 石刻艺术字描金 | 1.石刻腾飞艺术字描金 800*1000 | 个 | 2
火箭修缮及安装
21 | 01B002 | 更换火箭体内金属结构 | 1.更换火箭体内部锈蚀严重部分的金属结构 2.金属管材切割，测绘，替换等 3.费用包干 | 项 | 1
22 | 01B003 | 更换火箭罩 | 1.用金属替换老化的玻璃钢火箭罩 2.数值扫描，出立体文件，确认与原型一致，切割去除老玻璃钢箭体导流罩，制造全金属导流罩后，与老箭体焊接 3.费用包干 | 项 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：2025年上海路校区火箭基础施工工程 | [5 empty] | 标段： |  |  | 第 4 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
23 | 01B004 | 修缮外形 | 1.整体外形细节，尽可能调整修正至接近真实原模型 2.细节位置打磨，去除、制作替换件，固定在箭体上 3.费用包干 | 项 | 1
24 | 01B005 | 火箭美化 | 1.箭体外表面去除旧涂层，去锈，修正机械性外伤，总体涂装分部颜色后，彩绘相关图案，文字细节 2.费用包干 | 项 | 1
25 | 01B006 | 火箭运输 | 1.运送至甲方指点地点修缮 2.运输至项目地点安装 3.费用包干 | 项 | 1
26 | 01B007 | 火箭安装 | 1.火箭起吊安装 2.费用包干 | 项 | 1
其他工程
27 | 011607001002 | 铁皮车棚拆除 | 1.铁皮车棚拆除 2.投影面积计算 3.垃圾外运，运距综合考虑 | m2 | 44.8
28 | 01B009 | 铁皮车棚修复 | 1.柱子及铁构件除锈并喷金属氟碳漆 2.按整个车棚投影面积计算 | m2 | 168
29 | 050303006001 | 彩钢瓦屋面 | 1.彩钢瓦屋面 2.钢材品种、规格:彩钢瓦屋面 3.钢板厚度:0.1mm | m2 | 50
30 | 011604002002 | 立面抹灰层拆除 | 1.围墙铲除涂料 2.垃圾外运，运距综合考虑 | m2 | 168
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：2025年上海路校区火箭基础施工工程 | [5 empty] | 标段： |  |  | 第 5 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
31 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 1.面刷界面剂 2.刮耐水腻子两遍 3.封固底漆一道 4.外墙漆面漆2遍,罩面漆1遍 | m2 | 168
32 | 041101001001 | 墙面脚手架 | 钢管脚手架 单排 4m内 | m2 | 168
33 | 030404017001 | 电动车充电棚配电箱DCDAL | 1.名称:配电箱 2.型号:DCAP 3.安装方式:室外挂墙明装 4.具体规格型号详图纸 5.满足设计、施工验收规范及招标技术要求 | 台 | 1
34 | 030404035002 | 插座 | 1.1.名称:充电桩插座(安全型) 2.规格:10A 250V，带防水罩五孔插座 | 套 | 12
35 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:PVC 3.规格:86*86 4.安装形式:吸顶安装 | 个 | 12
36 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-B1-YJY-5x6 3.电缆头制作安装 | m | 60
37 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:WDZB-BYJ-4 | m | 173.25
38 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:JDG 3.规格:JDG25 4.配置形式:明敷 | m | 57.75
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：2025年上海路校区火箭基础施工工程 | [5 empty] | 标段： |  |  | 第 6 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
39 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:JDG 3.规格:JDGC32 4.配置形式:埋地敷设 | m | 30
40 | 030411001005 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:JDG 3.规格:JDGC32 4.配置形式:明敷 | m | 30
41 | 030413003002 | 打洞（孔） | 1.砖墙开洞32cm | 个 | 1
42 | 01B010 | 混凝土路面开槽及修复 | 1.混凝土路面机械割缝 2.混凝土路面修复 | m | 20
分部分项合计
措施项目
43 | 011701002001 | 外脚手架 | 1.外脚手架 15m以内 单排 | m2 | 23.55
44 | 011702001001 | 垫层 | 1.基础垫层 复合模板 | m2 | 1.6
45 | 011702001002 | 独立基础 | 1.独立基础 复合模板 木支撑 | m2 | 52.8
46 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.履带式挖掘机进出场费1m3以内 | 台·次 | 1
47 | 011705001002 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.汽车吊20t一台 | 台·次 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：2025年上海路校区火箭基础施工工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 1 | 安全文明施工措施费
2 | 1.1 | 安全文明环保费(环境保护、文明施工、安全施工费)
3 | 1.2 | 临时设施费
4 | 2 | 其他总价措施费
5 | 3 | 扬尘治理措施费
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：2025年上海路校区火箭基础施工工程 |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  | 11000 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  | - |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 其他
| 合 计 |  | 11000
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：2025年上海路校区火箭基础施工工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额(元)
1 | 规费
1.1 | 社会保险费 | 定额人工费+定额机械费
1.2 | 住房公积金 | 定额人工费+定额机械费
1.3 | 工程排污费 | 定额人工费+定额机械费
2 | 税金 | 分部分项+措施项目+其他项目+规费 |  |  |  | 9
表—13