编制说明

- 工程概况：

- 工程名称：A栋卫生间样板房修缮工程

2.工程范围：男、女卫生间墙面、地面、天棚面、隔断及室内水电改造等；

- 编制依据：

- 施工图纸及电子版；

- 《建设工程工程量清单规范》(GB50500-2013)；

- 《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854-2013)；

- 《通用安装工程工程量计算规范》(GB50856-2013)；

- 《市政工程工程量计算规范》(GB50857-2013)；

- 《江西省房屋建筑与装饰工程消耗量定额及统一基价表》（2017版）；

- 《江西省通用安装工程消耗量定额及单位估价表》（2017版）；

- 《江西省市政工程消耗量定额及统一基价表》（2017版）

- 《江西省建筑安装工程费用定额》（2017年版）；

- 《江西省园林绿化工程消耗量定额及统一基价表》（2023版）以及江西省有关文件；

- 施工取费标准：土建、安装、市政工程依据《江西省建筑与装饰、通用安装、市政工程费用定额（试行）》（2017 版）计算；

- 江西省住房和城乡建设厅赣建价[2016]3 号文《关于实施建筑业营业税改增值税后调整全省建设工程现行计价规则和依据的通知》、《关于重新调整江西省建设工程计价依据增值税税率的通知赣建价〔2019〕1号》，税率为9%；

- 建筑工程扬尘治理费根据赣建价[2019]7号文执行；

- 根据财税[2018]4号文，工程排污费不计；

- 人工工日单价执行赣建价[2020]5号文，土建、安装、市政工程综合工日为：100元/工日，装饰工程为117元/工日；

- 主要材料价格按《南昌建设工程造价信息》2025年11月信息价，信息价缺项的按市场询价；

- 暂列金额：合计6000元（不含税）。

- 品牌要求

- 1、电线：太平洋、熊猫、正泰

- 2、面板：施耐德、TCL、飞利浦

- 3、瓷砖：马可波罗、蒙娜丽莎、诺贝尔、东鹏

- 4、洁具：九牧、科勒、TOTO

- 5、防水：东方雨虹、科顺、卓宝

- 6、灯具：欧普、雷士、飞利浦

- 7、铝合金窗：凤铝、坚美、亚铝、兴发

- 8、一代抗倍特板（牛皮纸制作）：中天、天润、温菲尔德