## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑装饰安装 | [5 empty] | 标段： |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
拆除工程
1 | 011610002001 | 金属门窗拆除 | 1.保护性拆除门窗及纱窗 2.具体详见图纸设计，满足相关规范要求 3.已拆除门窗及纱窗运至指定位置（含下楼） | 樘 | 6
2 | 011610002003 | 金属门窗拆除 | 1.保护性拆除窗扇及纱窗 2.具体详见图纸设计，满足相关规范要求 3.已拆除门窗及纱窗运至指定位置（含下楼） | 樘 | 22
3 | 011610002002 | 拆除纱窗 | 1.保护性拆除纱窗 2.具体详见图纸设计，满足相关规范要求 3.已拆除门窗及纱窗运至指定位置（含下楼） | 扇 | 44
4 | 030901001001 | 水喷淋钢管 | 1.名称:镀锌钢管DN65(拆除） 2.材质、规格:DN65 | m | 44
5 | 030901001002 | 水喷淋钢管 | 1.名称:镀锌钢管DN50以下(拆除） 2.材质、规格:DN50以下 | m | 17.6
门窗及安装工程
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑装饰安装 | [5 empty] | 标段： |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
6 | 010802001001 | 金属(塑钢）门 | 1.铝合金门连窗（MLC2232）断热铝合金5Low-E+9A+5中空玻璃 2.含五金制作、安装、运输及墙面修复等 3.具体详见图纸设计，满足相关规范要求 | m2 | 154.88
7 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1.铝合金平开窗（C1617、C0613）断热铝合金5Low-E+9A+5中空玻璃 2.含五金制作（手动开启装置）、安装、运输及墙面修复等 3.具体详见图纸设计，满足相关规范要求 | m2 | 11.73
8 | 010807004001 | 金属纱窗安装 | 1.纱窗安装（原有纱窗利旧） 2.具体详见图纸设计，满足相关规范要求 | 扇 | 66
9 | 011503001001 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1.不锈钢栏杆：H300mm(Φ40*3不锈钢圆管)，抗水平推力1.5KN/M 2.具体详见图纸设计，满足相关规范要求 | m | 49.5
10 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1.外墙零星修复 2.具体详见图纸设计，满足相关规范要求 3.工程量暂估 | m2 | 20
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑装饰安装 | [5 empty] | 标段： |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
11 | 011407001002 | 空调格栅内清理垃圾 | 1.空调格栅内清理垃圾 2.具体详见图纸设计，满足相关规范要求 3.工程量暂估 | 个 | 100
12 | 030901001003 | 水喷淋钢管 | 1.名称:镀锌钢管 2.材质、规格:DN65 3.连接形式:含管件安装 4.含与原管道连接: | m | 27.72
13 | 030901001004 | 水喷淋钢管 | 1.名称:镀锌钢管 2.材质、规格:DN50 3.连接形式:含管件安装 4.含与原管道连接:: | m | 1.6
14 | 030901001005 | 水喷淋钢管 | 1.名称:镀锌钢管 2.材质、规格:DN40 3.连接形式:含管件安装 4.含与原管道连接:: | m | 25.4
15 | 030413003001 | 打洞（孔） | 开洞及封堵 孔径综合考虑 | 个 | 44
16 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:3号消防控制室到总2号消防控制室配线 2.型号:WDZBN-B1-RYJSP-0.45/0.75kV-6*2.5mm | m | 350
17 | 030411004002 | 消防主机调试 | 1.名称:消防主机调试 | 项 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑装饰安装 | [5 empty] | 标段： |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
分部分项合计
措施项目
18 | 011703001001 | 垂直运输 | 装饰垂直运输 | 天 | 61.61
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑装饰安装 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 1 | 安全文明施工措施费
2 | 1.1 | 安全文明环保费(环境保护、文明施工、安全施工费)
3 | 1.2 | 临时设施费
4 | 2 | 其他总价措施费
5 | 3 | 扬尘治理措施费
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：建筑装饰安装 |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  | 5000 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  | - |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 其他
| 合 计 |  | 5000
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：建筑装饰安装 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额(元)
1 | 规费
1.1 | 社会保险费 | 定额人工费+定额机械费
1.2 | 住房公积金 | 定额人工费+定额机械费
1.3 | 工程排污费 | 定额人工费+定额机械费
2 | 税金 | 分部分项+措施项目+其他项目+规费 |  |  |  | 9
表—13