编 制 说 明

一、工程概况：

1、工程名称：热压罐系统设备房；

2、建设单位：南昌航空大学；

3、建设地点：江西省南昌市。

二、工程范围：

本工程包含设计图纸范围内的土建装饰部分。

三、编制依据：

1、本工程依据根据有关专业图纸、及有关文字说明计算；

2、编制范围为图纸设计范围；

3、工程量清单计价执行标准：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）。

4、工程定额执行标准：江西省住房和城乡建设厅文件（赣建价【2017】7号）关于颁布2017版《江西省建设工程定额》的通知：

①《江西省房屋建筑与装饰工程消耗量定额及统一基价表》（2017版）；

②《江西省通用安装工程消耗量定额及统一基价表》（2017版）；

③《江西省市政工程消耗量定额及统一基价表》（2017版）；

④《江西省建筑与装饰、通用安装、市政工程费用定额（试行）》（2017版）；

⑤《江西省建设工程施工机械台班费用定额（增值税版）》（2017版）；

四、计价说明：

- 1、本工程取费标准：依据《江西省建筑与装饰、通用安装、市政工程费用定额（试行）》（2017版）标准计取，附加税按工程所在地为市区标准取费；

- 2、本工程人工费计取标准：依据赣建价〔2018〕5号关于调整江西省建设工程定额综合工日单价的通知,2017版建设工程定额：建筑、安装、市政工程定额综合工日单价调整为100元/工日；装饰工程定额综合工日单价调整为117元/工日。

3、本工程主要材料价格计取标准：依据南昌市建设工程造价管理站发布的《南昌建设工程造价信息》2021年第6期材料信息价格编制，信息价缺项材料暂按市场价的材料价格进行编制；

- 4、本工程税金执行标准：依据赣建价〔2016〕3号关于实施建筑业营业税改增值税后调整全省建设工程现行计价规则和依据的通知，本工程计税方法采用增值税一般计税法。

- 5、本工程增值税计取标准：依据赣建价[2018]1号江西省建设工程计价依据增值税税率的通知，费用定额中增值税税率按9%计取。

6、本工程砼采用碎石商品砼、砂浆采用预拌砂浆、模板采用18mm木胶板、脚手架为钢管脚手架。

五、计算说明：

（一）土建装饰工程

1、设备基础平面尺寸与大样不符，现编制预算时按照大样图纸编制，具体结算以现场实际施工按实结算。

2、未标注混凝土等级的构件，地上部分按照C20计算，地下按照C30计算。

3、地面装修做法未详细注明，现编制预算时按照适用方案编制，具体结算以现场实际施工按实结算。

4、机械进出场计算一次履带式挖掘机进出场费1m3以外，具体结算以现场实际施工按实结算。